附件一： 编号: 更新置换先进技术设备中长期贷款 项目立项申报书 项 目 名 称： 不对称合成与手性技术四川省重点实验室平台建设（调整） 申 报 单 位： 西华大学理学院 申报单位负责人： 王周玉 项 目 负 责 人： 王周玉 申 报 日 期： 2023.6.30 联 系 电 话： 13096381201 西华大学国有资产与实验室管理处制

一、项目基本信息

| 项目名称 | “不对称合成与手性技术四川省重点实验室”平台建设（调整） |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目类别 | □新建 £改(扩)建 R更新 |  |  |  |
| 项目归口 管理部门 | □教务处 R科技处 □网管中心 □基建处 |  |  |  |
| 项目负责人 | 姓名 | 王周玉 | 职务职称 | 院长、教授 |
|  | 办公电话 | 87729463 | 移动电话 | 13096381201 |
|  | Email信箱 | zhouyuwang@mail.xhu.edu.cn |  |  |
| 项目总预算 | 68（万元） |  |  |  |
| 项目简介： 不对称合成与手性技术省重点实验室是四川省第一个省重实验室，也是四川省第一家重组共建的重点实验室。西华大学为共建单位。本次项目为之前“不对称合成与手性技术四川省重点实验室”平台建设项目的后续调整。 在之前的“不对称合成与手性技术四川省重点实验室”平台建设项目中，有一台进口设备——ChemDoc高灵敏度化学发光成像系统（价值68万）没有通过教育厅审核，理由为有国产设备可以满足相关要求。因此本次“不对称合成与手性技术四川省重点实验室”平台建设（调整）项目预计购买7台仪器，共计68万，均为国产设备。其中“高灵敏度化学发光成像系统”为之前进口设备“ChemDoc高灵敏度化学发光成像系统”的国产代替仪器。其他为新增仪器。 |  |  |  |  |

二、立项论证

| 建设项目必要性： 项目建设必要性请参照“不对称合成与手性技术四川省重点实验室”平台建设项目。 本次项目需要购买高灵敏度化学发光成像系统、多功能样品定量浓缩仪、快速溶剂萃取仪、微型挤出器、超微弱化学发光仪及紫外可见分光光度计等设备。 拟采购的设备经过充分的调研和论证，其中与西华大学校内重复仪器涉及到：紫外可见分光光度计。 紫外可见分光光度计重复性说明：西华大学理学院化学学科在郫都校区有一台紫外可见分光光度计。本平台重复申请购买理由如下：1）现有的仪器使用时间较久，仪器耗损较为明显，仪器的性能逐渐降低；2）由于学科不断壮大，实用紫外可见分光光度计的老师、学生逐渐增多，该仪器出现每天运行15小时仍然不能满足师生的科研需求; 3）该仪器还支持本科生的综合实验课程。综上所述，紫外可见分光光度计具有再购买一台的必要性。 |  |
| --- | --- |
| 建设项目可行性：（需明确拟购仪器设备郫都校区、彭州校区存放地点） 项目建设可行性请参照“不对称合成与手性技术四川省重点实验室”平台建设项目。 理学院化学实验中心面积达3000余平米，其中科研用房面积约为1600平方米。一楼新改造的仪器实验室和三楼310仪器室还有很大的存放空间，此外理学院还积极申请了二教一楼以及正在改造的学生宿舍为试验场地。为该平台的建设提供了设备存放保障。 拟购置的7台仪器设备在郫都校区具体存放地点如下表。并且根据每台仪器的存放要求，充分考虑每台仪器是否需要安静无噪音无干扰环境，是否需要配备相应的空调、除湿机、水电等。 相关后续仪器管理参照“不对称合成与手性技术四川省重点实验室”平台建设项目。 本次平台建设（调整）不涉及到实验室改造、装修等工程，不会产生建筑废渣等污染，符合安全及环保要求；7台设备使用时不会产生噪声污染及废物污染。 综上所述，无论是平台建设条件（建设地点、环境改造、水电配置、配套设施、安全运行、人员管理）还是安全和环保要求，该平台都具有可行性。 综上所述，无论是科研人才队伍、存放地点、设备管理等各方面均证明本次项目建设具有很强的可行性。 项目名称; 存放房间号. 高灵敏度化学发光成像系统; 第二教学楼B区107. 多功能样品定量浓缩仪; 第二教学楼B区107. 快速溶剂萃取仪. 微型挤出器*2; 化学实验中心206. 超微弱化学发光仪. 紫外可见分光光度计; 化学实验中心310. |
| 建设项目科学性： 本调整项目申报设备7台，紧紧围绕手性化合物的合成、分析和应用性能三个方向，同时兼顾了功能材料研究领域。选型科学准确，紧紧围绕平台需求、科研需求，价格分布合理，具有先进性和前瞻性，需求大，后期使用频率高。 拟购买的设备紧紧围绕学校发展、学科发展、科研团队发展和人才建设的需求，7台仪器均为国产设备。 采购的7台仪器满足西华大学化学学科、食品学科、材料学科等科研的需求，极大程度支持科研团队、科研人才的发展，尤其是紧紧围绕食品学科申博的需求。 |  |
| 建设项目利用率： 本次项目申请购置的7台仪器，紧紧围绕手性化合物的合成、分析和应用性能三个方向，兼顾功能材料领域，除服务化学学科40余位教师和百余名硕士的科研外，还服务于制药工程、食品科学与工程、食品安全、生物工程、材料科学与工程两百余名教师和五六百名硕士的科研。充分保证后期设备的利用率。理学院化学系会建立相关设备管理、操作和维护的工作人员团队，对设备的使用进行监督和管理。 申请设备与西华大学化学、制药、生物、食品、材料学科现有的科学研究密切相关，现有的教师和学生的人数以及对外开放等因素均保证了仪器的高使用率。 |  |
| 建设项目使用效益： 相关建设项目使用效益参照“不对称合成与手性技术四川省重点实验室”平台建设项目。 |  |
| 项目建设进度安排 | 进口设备预计2023年12月31日前全部到位； 国产设备预计2023年12月31日前全部到位。 设备到位后 3 个月完成验收前的全部工作。 |

三、项目采购清单及采购资金预算

| 主 要 仪 器 设 备 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 仪器设备名称 | 型号 | 规格 | 数 量 | 参考单价 (万元) | 金 额 (万元) | 主要技术参数 |
| 接触式蛋白无损定量成像系统 | Touch Imager Pro | 台 | 1 | 26 | 26 | 具体参数见附件 |
| 多功能样品定量浓缩仪 | EVA08 | 台 | 1 | 5 | 5 | 具体参数见附件 |
| 快速溶剂萃取仪 | HE-300 | 台 | 1 | 22.9 | 22.9 | 具体参数见附件 |
| 微型挤出器 | MiniExtruder | 台 | 2 | 1.8 | 3.6 | 具体参数见附件 |
| 超微弱化学发光仪 | BPCL-CL150 | 台 | 1 | 5.5 | 5.5 | 具体参数见附件 |
| 紫外可见分光光度计 | T700S | 台 | 1 | 5 | 5 | 具体参数见附件 |
| 项目建设总预算：68（万元） |  |  |  |  |  |  |

注：单台（套）设备需按设备名称填写。

四、项目技术和管理人员配置计划

| 姓名 | 职务职称 | 所属单位 | 项目建设中承担的主要任务 |
| --- | --- | --- | --- |
| 王周玉 | 教授 | 西华大学理学院化学系 | 负责人 |
| 律娅婧 | 讲师 | 西华大学理学院化学实验中心 | 主要参与人员 |
| 张亚会 | 讲师 | 西华大学理学院化学系 | 主要参与人员 |
| 王会镇 | 讲师 | 西华大学理学院化学实验中心 | 主要参与人员 |
| 杨慧 | 助教 | 西华大学理学院化学实验中心 | 主要参与人员 |
| 张晓梅 | 教授 | 西华大学理学院化学系 | 参与人员 |
| 王继宇 | 教授 | 西华大学理学院化学系 | 参与人员 |
| 邓瑾妮 | 教授 | 西华大学理学院化学系 | 参与人员 |
| 马兰 | 副教授 | 西华大学理学院化学系 | 参与人员 |
| 廖望 | 副教授 | 西华大学理学院化学系 | 参与人员 |
| 宋巧 | 讲师 | 西华大学理学院化学系 | 参与人员 |
| 刘东芳 | 讲师 | 西华大学理学院化学系 | 参与人员 |
| 周倩 | 讲师 | 西华大学理学院化学系 | 参与人员 |
| 罗晓俊 | 讲师 | 西华大学理学院化学系 | 参与人员 |
| 符志成 | 讲师 | 西华大学理学院化学系 | 参与人员 |
| 张国麒 | 讲师 | 西华大学理学院化学系 | 参与人员 |
| 汪婷 | 讲师 | 西华大学理学院化学系 | 参与人员 |

五、支出绩效目标申报表

相关建设项目支出绩效目标参照“不对称合成与手性技术四川省重点实验室”平台建设项目。

六、承诺

我单位填报的立项论证申报材料真实可行。若有不实，我单位愿承担一切责任。 项目负责人(签字)： 立项申报单位负责人（签字、盖章）：

七、立项论证意见

该平台的仪器项目建设（调整）是在之前不对称合成与手性技术四川省重点实验室平台建设项目的基础上，对于一台进口设备费用（68万元）的调整。 本次项目建设（调整）结合不对称合成与手性技术省重点实验室的现状及未来的发展规划，大力提升不对称合成与手性技术省重点实验室综合科研实力及竞争力，同时支撑西华大学食品微生物四川省重点实验室和四川省小分子靶向诊疗药物工程研究中心平台建设，满足西华大学化学、食品科学与工程、生物工程、材料科学与工程等国家一流专业建设和食品学科博士点申请等多方面的需求，提升西华大学在国内国际科学研究和工程技术研发的综合竞争力，提出拟购买仪器设备7台，共计68万元。此项目中所有设备仪器选型科学准确，在具有先进性和前瞻性的前提下，规划合理，当前需求迫切，并且后期使用频率高，同时对场地安排，人员管理等条件给出详细计划。 综合评价，此项目建设具有很强的迫切性和必要性，实施方案可行性好，建议加快推进并尽快落实。 论证组专家(签字)：

八 、审批意见

| 项目归 口管理 部门 意见 | 项目归口管理部门负责人： （签章） 年 月 日 |
| --- | --- |
| 基建 处 意见 | 基建处负责人： （签章） 年 月 日 |
| 国资 处意 见 | 国资处负责人： （签章） 年 月 日 |
| 学校 分管 领导 意见 | 项目归口管理部门分管校领导： 年 月 日 |
|  | 国资管理部门分管校领导： 年 月 日 |

附件：

仪器名称：高灵敏度化学发光成像系统

仪器型号：Touch Imager Pro

仪器价格：26万

仪器参数：

一、技术要求：

1、超大尺寸感光芯片，尺寸≥158cm2。

2、成像芯片长度≥14cm。

3、像素尺寸：≥100um×100um。

4、图像分辨率300dpi，可直接用于文章发表。指定分辨率输出，600dpi，1200dpi。

5、样品所有光信号转化电信号效率：≥85%。

6、满阱电子容量：≥250万e-，提供极高的定量范围，强信号不过曝，确保高丰度蛋白和低丰度蛋白都可以准确高清成像和精确定量。

7、接触式成像，western膜直接贴合在感光芯片上，信号采集距离（光程）为0mm，光损失为0。

8、无需镜头，消除镜头透镜带来的光损失：直接成像，无需经过镜头转换，光电转换效率更高。

9、开机即用，无需等待时间。

10、图像色阶：65536。

11、≥90%的样品成像时间仅需≤1秒。

12、透光率：≥10000 um2次方，相对是传统CCD相机，效率提升400倍以上。

13、成像夹角：180°，样品信号光子完全接收，加快成像速度，提高图像质量。

二、配置要求：

1、接触式蛋白无损定量成像系统主机 一台。

2、电泳电源、垂直电泳槽、转印槽、快速半干转 一套。

3、数据处理工作站 一台。

4、TouchViewer软件 一套。

5、防静电Western专用样品镊 五个。

仪器名称：多功能样品定量浓缩仪

仪器型号：EVA08

仪器价格：5万元

仪器参数：

1.可同时浓缩1-8个样品，采用氮吹、水浴加热的方式对样品进行快速浓缩。

2.气路控制：每个通道独立控制。

3.独特双吹针设计，先采用斜吹模式涡旋吹扫，接近浓缩终点时自动切换为直吹模式，加快浓缩速度。

4.液位传感浓缩模式和蒸干模式。

5.液位传感模式无需更换浓缩杯即可实现终点余量0.5或1.0mL体积的可变切换。

6.样品最大处理量≥200ml。

7.仪器具有程序升压功能，压力可调，有效避免样品损失、节约氮气，真正实现快速浓缩。

8.双侧透明玻璃窗设计，内设LED彩色灯带对浓缩状态进行提示，实现远距离观察浓缩状态。

9.开盖悬停设计，上盖可以悬停在任意位置，取样方便、安全。

10.7寸LCD触摸屏智能图形化操作界面设计，实时显示温度、压力、时间等参数。

11.闭盖状态下通过外部旋钮可对吹针进行角度调整。

12.灯带开关，可实现避光浓缩。

13.可拆卸式气嘴：每个气嘴都可独立拆卸、更换。

14.保护配置：浓缩终点自动停止吹气；蜂鸣器报警；全部浓缩结束或超温自动停止水浴加热。

15.废气处理：仪器内置风扇引导废气排放，无需占用通风橱空间。

16.仪器选材：不锈钢材料或耐化学试剂塑料，能经受实验室特殊环境长时间考验。

17.仪器配置：浓缩仪主机1台；电源线1根；排水管 1根；氮气管路 1根；安装使用文件（装箱单、合格证、说明书）1套；250ml浓缩杯架（八位）1个；250ml带尾管浓缩杯 8个。

仪器名称：快速溶剂萃取仪

仪器型号：HE-300

仪器价格：22.9万

仪器参数：

一、配置要求
1、快速溶剂萃取主机 1套
1.1 26位萃取池转盘（含2个清洗位） 1套
1.2 四元梯度溶剂控制器  1套
1.3 高压泵（0-100mL/min） 1套
1.4 收集瓶架  1套
2、萃取池 12个
3、60ML 收集瓶  24个
4、配套软件及操作手册 1套
二、功能参数
1、萃取方式：可使用Soxhlet、自动Soxhlet、超声波萃取、微波萃取、SFE等方法中使用的各种萃取溶剂，在高温、高压条件下，提高萃取效率，降低溶剂消耗。
2、萃取位数: 可同时安装24个萃取池和2个清洗位，一次可以处理 24 个样品，每1 个样品位都可兼容 1、5、10、22、34、66 和 100ml萃取池。
3、萃取池:高压萃取池，结构简单、易拆装。
3.1、池体：特种合金材质，内部电子抛光处理，配套TFM 材质密封垫；最高耐受压力20Mpa，最高耐受温度 210°C
3.2、萃取池规格: 可兼容1、5、10、22、34、66、100ml 规格的萃取池。
3.3、萃取池定位方式: 垂直定位，溶剂从上往下流入萃取池。
4、收集位数：提供 26 个 250ml 收集瓶位和 26个 60ml 收集瓶位，或使用适配器提供 50 个 60ml 收集位，而且不同规格的收集瓶在总数 26 位之内可以随意组合。
5、可使用溶剂：各种有机溶剂及水相溶剂或弱酸弱碱缓冲溶液。
6四元液相泵：高通量制备高压液相泵，压力传感器闭环控制，自动加压或释放压力，满足至少四种溶剂的配比。
6.1、最大流速：100ml/min
6.2、最高压力：≧3000psi
6.3、输液模式：多级变速，压力渐进模式，可有效降低萃取池压力过冲的问题，提高仪器的稳定性。
6.4、四元梯度设计，四元梯度溶剂控制系统全自动运行，保证不少于 4 种溶剂的切换以及不同比例的溶剂配比、混合，避免人工配制混合试剂。
7、多位监测系统，实现对液体、气体和压力的在线监测：
7.1液体传感器：萃取过程中可以检测溶剂瓶中的实际是否用完，可以检测进入收集瓶的溶剂多少，以判定是否溢出；
7.2气体传感器：判定外接气源工作是否正常；
7.3压力传感器：用于实时监测系统压力。
8、流路酸碱适应性：采用化学钝化技术处理，可使用一定比例的醋酸、磷酸等非强酸萃取剂，满足金属形态萃取以及HJ 782/3 标准中有关氯代除草剂的萃取要求。
9、自动清洗功能：样品间自动清洗，实验前后预清洗等，消除交叉污染。
10、样品萃取时间：单个样品＜15 分钟，依据参数设置而定。
11、加热及控制方式：电加热，紧贴式加热炉设计，PID控制升温及恒温程序，最高温度210°C，具有过温保护功能。
12、仪器控制自动化：连续加载 24 个样品，24 个样品相同也可以不同，萃取参数相同也可以不同，并可执行样品间清洗，无人值守完成 24 个样品的连续萃取。
13、仪器智能控制系统：自动判别萃取池规格、自动判别收集瓶有无、断电后自动复位收集、自动判别气源压力、自动判别管路泄露或堵塞等。
14、压力保护功能：具备内置压力控制单元和过压保护系统（电子和机械双重保护）以及气液隔离保护装置，可确保仪器运行安全可靠。
15、气路保护功能：避免单向阀在长时间停机后短暂的失效和微渗，保护气路不被有机溶剂腐蚀，同时避免溶剂回流污染样品。
16、预留连接GPC凝胶净化接口单元，在同一款机器上实现有机样品前处理中的提取和净化两大核心功能，两种模式自由转换。
17、基于win7/10的操作系统，软件采用大尺寸、图形化、中（英） 文、触控界面设计，软件具有创新的自诊断和错误报告功能。

仪器名称：微型挤出器

仪器型号：MiniExtruder

仪器价格：1.8万元/套，合计2套。共3.6万元

仪器参数：

1.样品每次挤出量为1毫升，两根针筒各是1000ul。

2.最小样品处理量为0.1ml.

3.通过挤压的方式快速有效地制备大单室脂质体。加热模块使单层小囊泡在高温下挤出，可以实现磷脂制备小囊泡。

4.采用不锈钢和特氟龙材质，易于清洗，降低从不同脂质中制备小囊泡的停机时间。

5.配置清单：

微型挤出器1套：包括说明书、微型挤出器、两个1000μL注射器、100片0.1μm孔径的聚碳酸酯膜、100个滤膜支架和1个支架/加热块、PC膜 0.2μm一包，PC膜 0.4μm一包，PC膜 0.8μm一包。

仪器名称：超微弱化学发光仪

仪器型号：BPCL-CL150

仪器价格：5.5万元

仪器参数：

1、超微弱光检测系统

（1）检测器：光电倍增管，光子脉冲测量。

（2）检测下限：对10^-13瓦微弱光源可以给出10000- 20000/秒的计数率。

（3）仪器长期稳定性：RSD≤1.5%，使用标准光源测试。

（4）波长范围为：300-650 nm

（5）仪器计数分析量程：覆盖五个数量级

（6）采样间隔： 0.01-10000 ms，软件可任意设置。。

（7）高压电压输出：负（0-1500 ）V，电流输出：2 mA。负高压输出值可通过软件设置，同时具有高压反馈功能，能够实现软件自动调控，精度在0.1V。放大倍数可以通过负高压输出调整。

（8）检测范围：0-2,500,000 RLU

（9）检测时间：0.001-1,000,000秒，检测时间可以通过软件任意设置。

- 样品室

- 配套上注射孔一个，用于后续注射加样需求。

- 样品室门带自动感应器，未盖好样品室门，不能打开光窗快门，防止误操作损坏光电倍增管。

（3）样品室光窗快门为自动快门，检测开始，自动开启光窗快门，检测结束，则自动关闭光窗快门，可以保证检测器在不关闭的情况下开启样品室门，同时在光强超过量程或者漏光保护时，自动关闭光窗，防止强光损坏光电倍增管。

（4）样品管：外径7.8mm，高40mm，圆底透光PP材质试剂管。

- 分析软件

- 通信方式：USB，最大通信速率480Mbit/s，即插即用。

（2）软件界面：高压输出、温度控制、采集速率、参数等设置。具有自动减除本底计数，采集计数率量程自动变换，实时显示数据点动力曲线，实时显示采集时间、计数率、计数总和。

- 原始数据：EXCEL/TXT格式可选，自动或者手动保存。

（4）分析平台：可以显示为点状图、折线图、曲线图，坐标放大、缩小、平移，同时具有曲线叠加、曲线平滑、曲线拟合（指数、对数和多项式等）、高斯函数拟合（Gaussian）、洛伦兹函数拟合（Lorentz），傅里叶变换、手动寻峰、手动积分等，并能重新生成新的原始数据并保存。

仪器名称：紫外可见分光光度计

仪器型号：T700S型

1技术参数：

1.1波长范围：190nm～1100nm

1.2★光谱带宽：0.2nm、0.5nm、1nm、2nm、5nm

1.3★杂散光：＜ 0.01T%（220nm）；≤0.05T%（360nm）

1.4波长示值误差：±0.1nm（D2@656.1nm），±0.3nm（全波长范围）

1.5波长重复性：≤0.1nm

1.6光学系统：双光束

1.7波长扫描：三档可选（快、中、慢）

1.8★波长扫描速度：最快可达30000nm/min，扫描精度：0.1nm

1.9插座式氘灯和钨灯，换灯时免去光学调试。

1.10光度方式：透过率、吸光度、反射率，能量

1.11★光度范围：-4.0Abs～4.0Abs

1.12透射比最大允许误差：±0.3%T（0-100%T） ±0.002Abs(0.5Abs) ±0.004Abs（1.0Abs）

1.13透射比重复性：＜0.1%T（0-100）%T ＜0.0002Abs(0.5Abs) ＜0.0002Abs(1Abs)

1.14基线平直度：±0.0005Abs

1.15基线稳定性：≤0.0008Abs(500nm，预热2小时后）

1.16噪声：≤≤0.05%T RMS：0.00005Abs以内（700nm）

1.17漂移：≤0.1％T(500nm, 预热1h测试1h) ±0.0004Abs/h（500nm）

1.18操作模式：PC机连接电脑操作。

1.19软件：能够实现多模式同时显示，测量方式瞬间完成。

1.20★主要测量功能：光度测量、光谱扫描、定量计算、时间扫描、三维图谱功能、DNA蛋白质测定。

1.21★可实现多条光谱组合显示为三维谱图，对三维谱图进行光照、着色、分层等效果处理。

1.22★支持网络远程控制，实验室设备网络组建，进行一台计算机多台设备的操控。

1.23可选配蠕动进样器、超微量池架、帕尔贴恒温池架，使仪器应用范围得到更大扩展。

1.24可选配三维直角坐标式自动进样器，可配置流动比色池，最大可支持54个样品连续。

1.25★制造厂家必须通过质量管理体系认证、环境管理体系认证、职业健康安全管理体系认证。

1.26售后服务：制造厂家需在四川有固定的售后服务机构，配备本地工程师（提供证明文件）。

1.27★可配套重金属检测专用耗材及方法包（铅/镉等），实现对水/食品/粮食中重金属特异性选择、富集及检测，消除背景干扰，特异性选择富集能力50倍以上；(提供有资质的食品检验机构出具的验证报告，提供原件或加盖公章的复印件)

1.28★生产厂家具有全国分析检测人员能力NTC培训资质（需提供NTC培训机构资质认定证书复印件）

1.29★生产厂家具有全国分析检测人员能力NTC考核资质（需提供NTC培训机构资质认定证书复印件）

2配置：

2.1紫外可见分光光度计主机1台；

2.2五联池架1个；

2.3石英比色皿（10mm）1对；

2.4中文操作软件1套

2.5备品备件1套